            胃泌素-17(化学发光法）调研要求
质控要求：部质控排名前10 名，质控品随套配送

方法学：采用双抗体夹心两步法

仪器：符合我院现有仪器检测

定标方式：采用两点校标，定标周期为28天

试剂精密度：CV值≤15%

试剂空白限：LoB值小于等于0.1pmol/L

